Centro de Informática

Universidade Federal de Pernambuco

###### Tele-Estetoscópio Eletrônico

Autor: Fábio de Lima Hedayioglu

Orientador: Manoel Eusébio Lima

Co-Orientadora: Sandra da Silva Mattos

Recife, 16 de Maio 2005.

Sumário

| - INTRODUÇÃO | 03 |
| --- | --- |
| - OBJETIVOS | 03 |
| - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS | 04 |
| - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 04 |

# 1. INTRODUÇÃO

A telemedicina vem demonstrando ser uma importante como ferramenta de ensino e tratamento médico à distância em todo o mundo. Esta ferramenta tem permitido inúmeras aplicações em diversas especialidades, permitindo transmissão de exames, imagens, consultas remotas, etc., através de sistemas adequados de áudio e vídeo, sistemas telecomunicações, internet, etc., Isto pode permitir o aumento da quantidade e da qualidade de informações médicas, evitando-se também o transporte desnecessário de pacientes a centros de referência, oferecendo-lhes melhor qualidade de vida. A capacidade de obter consulta de um médico experiente e especializado pode ser de grande valor numa situação de emergência e, quando a informação é associada a imagens e som a possibilidade de erros pode ser reduzida. Neste contexto, e diante da necessidade de soluções de baixo custo em áreas carentes, como a cardiologia pediátrica e fetal, principalmente em regiões de difícil acesso a especialistas, como o nordeste do Brasil, este projeto foi sugerido. Este projeto envolve aspectos relativos ao ensino da cardiologia, técnicas de auscultação e transmissão de sinais cardíacos.

O treinamento do estudante de medicina nos mais diversos tipos de ruídos cardíacos é, portanto, um dos aspectos principais na execução do diagnóstico diferencial de anomalias do sistema cardiovascular.

Dentre as características da ausculta, vale ressaltar que se trata de um exame extremamente barato de se realizar e de alta capacidade de diagnóstico de doenças do coração. Porém este exame exige um alto preparo por parte do médico que os realiza, dada à natureza complexa dos ruídos cardíacos comumente auscultados.

# 2. OBJETIVOS

Esta proposta de trabalho de graduação tem como objetivo o desenvolvimento de um tele-estetoscópio eletrônico, com o qual será possível a gravação digital dos sinais cardíacos com a qualidade necessária para o diagnóstico de cardiopatias e ou identificação de características de ruídos cardíacos comuns, o que poderá se mostrar de grande valia para o ensino local e remoto da prática da ausculta cardíaca.

Este projeto envolverá um estudo de arquitetura de sistemas para captura de som, desenvolvimento de software para processamento de sinais biológicos, interface e integração hardware/software em um microcomputador pessoal (PC).

Neste trabalho, para efeitos de sua validação, será montado um estudo de caso, o qual envolverá consultórios médicos comuns e uma infra-estrutura que possibilite a captura dos sons cardíacos de crianças (abrangendo desde o período neonatal até a adolescência).

# 3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Estão listadas abaixo as atividades a serem desenvolvidas ao longo deste trabalho de graduação:

- Estudo sobre a Semiologia cardíaca.

- Estudo em relação às características dos sons cardíacos e técnicas de auscultas

- Estudo sobre técnicas de digitalização de sinais e processamento digital de sinais, se aplicável.

- Especificação de um protótipo mínimo para validação do sistema.

- Desenvolvimento do protótipo (hardware) em uma plataforma PC.

- Desenvolvimento de um software de captura dos sons em formato de som padrão no mercado.

- Desenvolvimento e implementação de estratégias de testes.

- Validação do protótipo.

- Defesa do TG e geração de documentação

# 4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma de atividades está divido em períodos de semanas, conforme abaixo:

| ETAPAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudo sobre Semiologia cardíaca | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudo em relação às características dos sons cardíacos e técnicas de auscultas | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudo sobre técnicas de digitalização de sinais e processamento digital de sinais |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Especificação de um protótipo mínimo para validação do sistema. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento do protótipo (hardware) em uma plataforma PC. |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Desenvolvimento de um software de captura dos sons em formato de som padrão no mercado |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Desenvolvimento e implementação de estratégias de testes. |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Validação do protótipo (hardware e software) em campo |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Defesa do TG e geração de documentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

_____________________						_______________________

Manoel Eusébio de Lima						  Fabio de Lima Hedayioglu